生物医学光学 模拟试卷

（考试时间：120分钟    满分：100分）

姓名：______________    学号：______________    班级：______________

| 题号 | 一、选择题 | 二、判断题 | 三、简答题 | 四、论述题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |

一、选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

（下列每题只有一个正确答案，请将正确答案的序号填写在括号内）

1. 生物医学光子学是利用光子学方法和技术解决在医学、生物以及生物技术领域问题的（    ）  【答案：B】

A. 纯理论研究科学

B. 基础应用科学

C. 临床医学学科

D. 工程技术学科

2. 根据分子轨道理论，分子电子能级跃迁的能量大小顺序正确的是（    ）  【答案：A】

A. n-π* < π-π* < n-σ* < σ-σ*

B. σ-σ* < n-σ* < π-π* < n-π*

C. π-π* < n-π* < σ-σ* < n-σ*

D. n-σ* < σ-σ* < n-π* < π-π*

3. 在红外光谱中，一般所说的"红外光谱"主要是指下列哪个区域的吸收光谱？（    ）  【答案：B】

A. 近红外区（0.75～2.5 μm）

B. 中红外区（2.5～25 μm）

C. 远红外区（25～1000 μm）

D. 可见光区（0.4～0.75 μm）

4. 下列关于红外吸收条件的说法，错误的是（    ）  【答案：C】

A. 分子振动时须有瞬时偶极矩的变化

B. 红外光能量应满足分子振动跃迁所需能量

C. 同核双原子分子具有红外活性

D. 红外活性与分子偶极矩变化密切相关

5. 一个由N个原子组成的非直线型分子，其振动自由度为（    ）  【答案：B】

A. 3N - 5

B. 3N - 6

C. 3N - 4

D. 3N - 3

6. CO₂是线性分子，理论上应有4个简正振动，实际上光谱中只观察到3个吸收带，其主要原因是（    ）  【答案：B】

A. 其中一个振动频率超出仪器检测范围

B. 面内弯曲振动和面外弯曲振动发生简并

C. 对称伸缩振动无红外活性

D. 其中一个振动强度太弱无法检测

7. 拉曼散射效应是由下列哪位科学家首次发现的？（    ）  【答案：C】

A. 瑞利（Rayleigh）

B. 伦琴（Röntgen）

C. 拉曼（Raman）

D. 塞尔尼克（Zernike）

8. 在拉曼光谱中，斯托克斯线（Stokes line）通常比反斯托克斯线（anti-Stokes line）的强度大，其根本原因是（    ）  【答案：B】

A. 斯托克斯线的散射截面更大

B. 根据Boltzmann分布，处于振动基态的粒子数远大于激发态的粒子数

C. 反斯托克斯线受荧光背景干扰更严重

D. 斯托克斯线的波长更短，能量更高

9. 化学发光中，受激分子吸收能量后跃迁至激发态的过程必须满足的条件是（    ）  【答案：B】

A. 由数个反应步骤的累积能量提供

B. 由某一单步反应提供能量

C. 通过热辐射方式获得能量

D. 由外部光源激发提供能量

10. 鲁米诺体系在化学发光反应中发出的光波长范围约为（    ）  【答案：C】

A. 540～600 nm

B. 450～490 nm

C. 320～450 nm

D. 460 nm左右

11. 下列关于吖啶酯化学发光体系的说法，错误的是（    ）  【答案：C】

A. 发光反应无需催化剂和增强剂参与

B. 具有背景低、发光效率高的优点

C. 与蛋白质偶联后发光量子产率会显著下降

D. 反应动力学快，是一类性能良好的标记物

12. 萤火虫生物发光体系的发光波长范围约为（    ）  【答案：C】

A. 320～450 nm

B. 450～490 nm

C. 540～600 nm

D. 600～700 nm

13. 发光细菌发光反应的参与物质不包括下列哪一项？（    ）  【答案：C】

A. 特异性荧光素酶（LE）

B. 还原型黄素单核苷酸（FMNH₂）

C. ATP和Mg²⁺

D. 长链脂肪醛（RCHO）

14. 光镊稳定捕获微粒的首要条件是（    ）  【答案：B】

A. 激光功率越大越好

B. 光强分布需要有大的梯度，使梯度力大于散射力

C. 被捕获微粒的折射率小于周围介质的折射率

D. 必须使用脉冲激光工作方式

15. 光遗传学（Optogenetics）的核心定义是（    ）  【答案：B】

A. 利用光学显微镜观察基因表达的技术

B. 利用光来控制活体组织中细胞（通常为神经元）的生物学技术

C. 利用基因工程改造光学器件的技术

D. 利用激光进行基因编辑和定向突变的技术

二、判断题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

（判断下列各题正误，正确的打"√"，错误的打"×"）

1. 生物医学光子学所研究的光子仅限于紫外、可见光和红外频谱范围。  【答案：×】

2. 1901年第一个诺贝尔物理学奖授予了利用光疗治疗皮肤病的芬森医生。  【答案：×】

3. 分子电子能级跃迁中，能量大小顺序为：σ-σ* < n-σ* < π-π* < n-π*。  【答案：×】

4. 中红外区（2.5～25 μm）辐射的频率与绝大多数有机化合物的振动基频相对应，是研究和应用最多的光谱区。  【答案：√】

5. 变形振动的力常数比伸缩振动的大，因此变形振动的频率在伸缩振动的高频端。  【答案：×】

6. 水分子是非直线型分子，其振动自由度为3。  【答案：√】

7. 在拉曼光谱中，同一拉曼谱线的位移与入射光的波长无关，只和样品的振动转动能级有关。  【答案：√】

8. 拉曼散射的条件是分子振动时须有瞬时偶极矩的变化。  【答案：×】

9. 化学发光中，受激分子吸收能量后跃迁至激发态的过程可以由数个反应步骤的累积能量提供。  【答案：×】

10. 鲁米诺体系的化学发光反应比较迅速，发光强度大，无需额外加入催化剂。  【答案：×】

11. 过氧草酸酯类化学发光属于间接发光，通过选择不同的发光物质和催化剂可以调节发光波长。  【答案：√】

12. 海萤的发光属于典型的细胞内发光，在细胞内部完成全部反应。  【答案：×】

13. 腔肠荧光素-荧光素酶发光体系不需要ATP、Mg²⁺等辅助因子的参与。  【答案：√】

14. 光镊中的散射力方向指向光束传播方向，而梯度力的合力方向指向光束焦点。  【答案：√】

15. 光镊可以无阻挡越过屏障，穿过透明封闭系统的表层操控其内部微粒，实现无菌操作。  【答案：√】

三、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

1. 简述红外光谱中的官能团区和指纹区的划分范围（波数范围），并说明它们在分子结构鉴定中的主要意义。

【答案要点】
（1）官能团区：4000～1300 cm⁻¹的高波数区，受分子其他部分影响较小，可用于鉴定分子中的特征官能团（如-OH、-NH、C=O等）。
（2）指纹区：1300～600 cm⁻¹的低波数区，官能团的振动能级容易受化学环境和化学结构的影响，结构上的细微变化都能影响吸收光谱，可用于区分结构相似的不同化合物。

2. 简述拉曼光谱的三个主要特征，并说明拉曼散射与红外吸收在产生条件上的本质区别。

【答案要点】
（1）三个主要特征：①同一拉曼谱线的位移与入射光波长无关，只和样品的振动转动能级有关；②斯托克斯线和反斯托克斯线对称分布在瑞利散射线两侧；③斯托克斯线强度通常大于反斯托克斯线（Boltzmann分布）。
（2）本质区别：红外吸收要求分子振动时有瞬时偶极矩的变化；而拉曼散射要求分子极化率发生变化。

3. 比较鲁米诺化学发光体系与吖啶酯化学发光体系在反应组成、反应条件及免疫分析应用特点方面的主要差异。

【答案要点】
（1）鲁米诺体系：需要催化剂（过渡金属离子或HRP等）和增强剂（对碘苯酚等）参与；反应在碱性条件下进行；发光反应相对较慢，发光较弱。
（2）吖啶酯体系：无需催化剂和增强剂；背景低、发光效率高、反应动力学快；易于与蛋白质偶联，偶联物性质稳定，发光量子产率不受偶联影响；广泛应用于化学发光免疫分析。

4. 简述光镊稳定捕获微粒的两个基本条件，并说明梯度力与散射力在方向和产生来源上的区别。

【答案要点】
（1）两个基本条件：①光强分布需要有大的梯度，保证焦点附近梯度力大于散射力，形成三维光学势阱；②被捕获粒子的折射率必须大于周围介质的折射率。
（2）梯度力：由于光场强度分布不均匀而产生，大小正比于光的强度梯度，合力方向指向光束焦点。
（3）散射力：光穿过微粒时因反射和吸收产生的推力，正比于辐射强度，方向指向光束传播方向。

四、论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1. 结合课程内容，论述生物医学光子学的主要研究内容，并分别举例说明其在生物学检测和医学诊断与治疗中的代表性成果（至少列举3项诺贝尔奖相关成果）。

【答案要点】
（1）研究内容：生物学领域（研究生物组织结构与功能、生物分子水平机理、监测分子结构与功能）和医学领域（疾病探测、诊断和治疗）。具体包括：分子光子学、生物超微弱发光、光镊与微操控、超分辨成像、分子诊断（生物芯片、基因测序、PCR等）、活体诊断与成像（OCT、光声、双光子、CT、PET等）、光治疗与保健（光动力、光热、强激光、弱激光等）。
（2）代表性成果（诺贝尔奖）：①1901年伦琴发现X射线，基于X射线的CT成为普遍采用的人体分子影像设备；②1903年芬森利用光疗治疗皮肤病获诺贝尔生理学或医学奖；③2008年钱永健、下村修、查尔菲等因绿色荧光蛋白（GFP）及其在分子标记和成像方面的应用获诺贝尔化学奖；④2014年白齐格、赫尔、莫尔纳等因超分辨显微镜及其在生物学方面的应用获诺贝尔化学奖；⑤1953年塞尔尼克因相衬显微镜获诺贝尔物理学奖。

2. 表面增强拉曼散射（SERS）是解决常规拉曼信号弱这一缺点的有效技术。请结合课程内容，论述SERS的两种增强机理（电磁场增强效应和化学增强效应），并展望其在生物医学检测领域的应用前景。

【答案要点】
（1）电磁场增强效应：粗糙金属表面的自由电子在入射光电场作用下发生位移产生电偶极子，当入射光频率与偶极子运动固有频率相近或相等时产生表面等离子体共振，使目标分子的拉曼信号极大增强。
（2）化学增强效应（电荷转移模型）：吸附于金属表面的目标分子与金属表面原子团发生化学作用，在入射光作用下金属原子填充能级中的电子转移到目标分子激发能级（或反向），当入射光能量与电子转移能量相近时发生共振，使目标分子有效极化率增大。
（3）应用前景：SERS可极大增强拉曼信号，克服常规拉曼散射截面小（约10⁻³⁰ cm²）、易受荧光背景干扰的缺点；在生物医学检测领域可用于早期疾病诊断、生物分子（蛋白质、DNA、药物等）的高灵敏检测、活细胞成像、无标记检测等，具有样品量少、无需前处理、无损伤等优势。