# 生物医学光学 考场速查小抄

# 考试信息

考核方式：平时30% + 期末闭卷70%
题型分布：选择题30分（单选）+ 判断题30分 + 简答题20分 + 论述题20分（开放性）

# 第一章 绪论

## 核心概念

光子学：以光子作为信息载体和能量载体的应用基础性学科，研究光子的产生、传输、控制、探测和与物质的相互作用。

生物医学光子学：光子学 + 生命科学交叉融合，利用光子学方法和技术解决医学、生物及生物技术领域问题。

研究的光子频谱：不限于紫外、可见光、红外，还包括伽玛射线、X射线、微波及无线电波。

## 研究内容

生物学领域：生物组织结构与功能、生物分子水平机理、监测分子结构与功能

医学领域：宏观和微观下的疾病探测、诊断和治疗

具体方向：分子光子学（分子影像）、生物超微弱发光、光镊与微操控、超分辨成像、分子诊断（生物芯片/基因测序/PCR）、活体诊断与成像（OCT/散斑/DOT/光声/双光子/内窥镜/X光/CT/PET）、光治疗与保健（光动力/光热/强激光/弱激光/光子嫩肤/射线刀）

## 诺贝尔奖速记

| 年份 | 人物 | 贡献 |
| --- | --- | --- |
| 1901 | 伦琴 | 发现X射线 |
| 1903 | Niels Finsen | 光疗治疗皮肤病（生理和医学奖） |
| 1932 | 玻尔 | 《光与生命》演讲 |
| 1953 | Frits Zernike | 相衬显微镜（物理奖） |
| 2008 | 钱永健、下村修、查尔菲 | 绿色荧光蛋白GFP（化学奖） |
| 2014 | 白齐格、赫尔、莫尔纳 | 超分辨显微镜（化学奖） |

# 第二章 光和分子光谱基础

## 光谱定义

光谱：复色光经色散系统分光后，单色光按波长/频率依次排列的图案。波长位置反映分子结构；强度反映定量信息。

## 电子光谱（紫外-可见吸收光谱）

分子轨道：σ成键/σ*反键、π成键/π*反键、n非键轨道

跃迁能量大小顺序：n→π* < π→π* < n→σ* < σ→σ*（必记！）

发光光谱：荧光、磷光、化学发光、生物发光（分子受激发后返回基态发射的光）

## 振动和转动光谱（红外光谱）

红外三区域：近红外0.75~2.5μm（倍频吸收）；中红外2.5~25μm（基频振动，最常用）；远红外25~1000μm（转动能级）

红外吸收条件：①分子振动时有瞬时偶极矩变化；②红外光能量刚好满足振动跃迁所需能量。同核双原子分子无红外活性。

振动自由度：直线型分子 3N-5；非直线型分子 3N-6

多原子分子振动：伸缩振动（键长变化）+ 弯曲/变形振动（键角变化，力常数较小，频率在低频端）

弯曲振动分类：剪式振动、面内摇摆、面外摇摆、蜷曲振动。面内弯曲频率 > 面外弯曲频率

简并：振动频率相同或模式等效时吸收频率重叠。CO2是线性分子，应有4个简正振动，实际3个吸收带（面内/面外弯曲简并）。

红外光谱分区：官能团区4000~1300cm-1（高波数，受分子其他部分影响小）；指纹区1300~600cm-1（低波数，结构细微变化影响大）

## 拉曼散射光谱

定义：1928年拉曼发现，光的非弹性散射。散射光中除瑞利散射（弹性，波长相同）外，还有波长更长和更短的成分。

原理：光场使分子极化，产生诱导偶极矩 P=αE（α为极化率）。拉曼散射条件：极化率的变化。

斯托克斯线（Stokes）：波长比入射光长（失去振动量子能量）；反斯托克斯线：波长比入射光短（得到振动量子能量）

拉曼光谱特征：①拉曼位移与入射光波长无关，只与样品振动转动能级有关；②斯托克斯线和反斯托克斯线对称分布在瑞利线两侧；③斯托克斯线强度 > 反斯托克斯线（Boltzmann分布，基态粒子数多）

优点：提供分子结构信息、不受样品尺寸/透明度影响、样品量少、无损、无需前处理、可在苛刻条件下检测

缺点：信号极弱（散射截面~10-30cm2，仅为瑞利散射10-7），易受荧光背景干扰（荧光截面10-17~10-16cm2）

增强方法：①电子态共振增强；②表面增强拉曼散射SERS（金/银/铜粗糙表面）；③选用短波长激光激发

SERS增强机理：电磁场增强（表面等离子体共振）+ 化学增强（电荷转移模型）

# 第三章 生物系统的化学发光

## 化学发光

定义：分子吸收化学反应能量，由激发态返回基态时产生的光辐射。

基本条件：①单步反应提供能量（非多步累积）；②能量至少能被体系中一种分子接受并跃迁至激发态；③激发态分子以电子跃迁释放光子返回基态。

## 四大化学发光体系对比

| 体系 | 发光条件 | 波长/特点 | 催化剂 | 应用/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲁米诺 | 碱性条件，H2O2/NaClO/KIO4氧化 | 320~450nm蓝光 | Co2+/Fe3+/HRP/G-四链体，增强剂：对碘苯酚 | 发光较弱，需催化剂增强 |
| 吖啶酯 | H2O2氧化 | 背景低、效率高、动力学快 | 无需催化剂和增强剂 | 易与蛋白偶联，广泛用于化学发光免疫分析 |
| 过氧草酸酯 | H2O2氧化二芳基草酸酯 | 间接发光，波长可调 | 荧光剂作发光体 | 水溶性差，需改善水溶性 |
| 多羟基化合物 | 碱性介质中H2O2/O2氧化 | 蓝色(475~505nm)和红色(643nm) | Co(II)/Mn(II)/Ag(I)/Cd(II)/Pb(II)催化 | 没食子酸、焦性没食子酸等 |

## 生物发光

现代研究奠基：杜勃瓦提出"荧光酶+荧光素"机制

## 四大生物发光体系对比

| 体系 | 发光波长 | 关键底物/辅因子 | 反应特点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 萤火虫 | 540~600nm | D-荧光素、荧光素酶、ATP、Mg2+ | 两步酶催化：①Mg2+-ATP与荧光素形成复合物；②氧化环化生成二氧环丁酮阴离子，释放CO2产生激发态 | 通过调节呼吸节律控制氧气供应，实现闪烁发光 |
| 细菌 | 450~490nm蓝绿色 | 荧光素酶(LE)、FMNH2、长链脂肪醛(RCHO)、O2 | 酶促反应，发光持续稳定 | 提升宿主共生效应，对菌群聚集和群体效应有意义 |
| 海萤 | ~460nm蓝光 | 荧光素、荧光素酶 | 细胞外发光：分别合成后喷入水中反应 | 核心结构：咪唑并吡嗪酮环（1966年确定） |
| 腔肠动物 | — | 腔肠荧光素、荧光素酶 | 不需要ATP、Mg2+ | 资源最丰富的天然荧光素；常用于BRET蛋白相互作用和药物高通量筛选 |

# 第四章 光镊与单分子操作

## 核心原理

光镊定义：以激光力学效应为基础，利用强会聚光场与微粒相互作用形成光学势阱，俘获和操纵粒子。

梯度力：光场强度分布不均匀产生的力，正比于光强度梯度，方向指向光束焦点。

散射力：光穿过小球时反射和吸收产生的推力，正比于辐射强度，方向指向光束传播方向。

捕获条件：①光强分布有大梯度（梯度力 > 散射力）；②被捕获粒子折射率 > 周围介质折射率。

## 仪器结构

五大核心部件：①照明系统（光源+聚光镜）；②样品室；③样品台；④捕获系统（激光器+光学耦合器件+聚焦镜组）；⑤成像与观测系统（成像光路+信号探测+显示）

典型装置：CD聚光镜 -> OBJ显微物镜 -> DM 45度双色镜（透可见光/反射激光）-> CCD相机 -> LASER激光器 -> M反射镜 -> BE扩束镜组

捕获光源要求：TEM00基模高斯光束；连续/准连续工作方式；指向性10-9rad内；避开微粒吸收波段；功率在满足捕获前提下尽量低。

## 阵列光镊

时分复用光镊：利用微粒受限布朗运动特点，快速变换光束聚焦点位置制造多个光学势阱，按轨迹循环捕获多微粒。

光纤光镊：高密度光纤束阵列形成成千上万个光学势阱，光学势阱取决于光纤纤芯直径和激光特性。

## 光镊特点与应用

特点：①单微粒捕获操控（研究个体行为）；②非接触遥控、无损无菌；③穿透性（"隔墙取物"，可穿过细胞膜/样品池壁）；④可视性（悬浮于指定位置，完全暴露）；⑤实时显示；⑥微小力探针（fN级力传感器，类似弹簧）

实验方法：单光镊法（样品一端固定于玻片，另一端偶联微球）；双光镊法（两端各连一个微球，自由度高）；光镊-微针法（微针代替一个光镊，避免光场干扰）

# 第五章 光遗传学

定义（Optogenetics）：利用光控制活体组织中的细胞，通常是神经元。

光敏感蛋白：微生物视蛋白（microbial opsins），如来自莱茵衣藻的ChR2。

神经冲动传导：冲动传入时，多种离子通道开放，细胞内外离子迅速交换，产生急剧的电势变化。

光学-神经接口：用于光递送的光学器件（参考文献：Annu Rev Biomed Eng. 2014; Nature Biomed Eng. 2023）

# 易混对比速查

| 对比项 | 红外光谱 | 拉曼光谱 | 紫外-可见光谱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作用机理 | 分子振动时瞬时偶极矩变化 | 分子极化率变化 | 电子能级跃迁 |
| 光谱区域 | 中红外2.5~25μm为主 | 可见光区（散射） | 紫外-可见区 |
| 样品要求 | 需偶极矩变化 | 需极化率变化 | 需有发色团 |
| 水干扰 | 强（水有红外吸收） | 弱（适合水溶液） | — |

## 关键数值速查

红外分区：近红外0.75~2.5μm | 中红外2.5~25μm | 远红外25~1000μm

红外光谱区：官能团区4000~1300cm-1 | 指纹区1300~600cm-1

拉曼散射截面：~10-30cm2 | 瑞利散射：比拉曼强10^7倍 | 荧光截面：10-17~10-16cm2

鲁米诺发光：320~450nm蓝光

萤火虫发光：540~600nm（黄绿光）

细菌发光：450~490nm（蓝绿色）

海萤发光：~460nm蓝光

振动自由度：直线型3N-5 | 非直线型3N-6

电子跃迁能量：n→π* < π→π* < n→σ* < σ→σ*